# 招标公告

安徽安天利信工程管理股份有限公司受买方委托，对下列产品及服务进行国内公开竞争性招标。欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、招标条件

1、项目名称：合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目二期公用电气设备配套电气柜项目

2、项目编号：25AT47046707150

3、招标人：安徽合力（六安）铸造有限公司

4、资金来源：已落实

二、项目概况与规模

1、招标范围：本次项目实施内容为合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目二期公用电气设备配套电气柜项目，具体详见招标文件

2、货物需求一览表：

| 设备号 | 设备名称 | 型号 | 接线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18BH1 | 高压开关柜 | HXGN-12 1000*1000*2200 FN12-10D/400A | YJV22-8.7/15KV-3*95 |
| 18BH3 | 高压开关柜 | HXGN-12 1000*1000*2200 FN12-10D/400A | YJV22-8.7/15KV-3*70 |
| 18BH4 | 高压开关柜 | HXGN-12 1000*1000*2200 FN12-10D/400A | YJV22-8.7/15KV-3*70 |
| 18BH5 | 高压开关柜 | HXGN-12 1000*1000*2200 FN12-10D/400A | YJV22-8.7/15KV-3*70 |
| 18BH6 | 高压开关柜 | HXGN-12 1000*1000*2200 FN12-10D/400A | YJV22-8.7/15KV-3*70 |
| 电炉高压柜（配备两台手车） |  |  |  |
| 18AH1 | 电炉高压开关柜 | KYN28-12 800*1650*2300 | 2*YJV22-8.7/15KV-3*185 |
| 18AH2 | 电炉高压开关柜 | KYN28-12 800*1650*2300 | 2*YJV22-8.7/15KV-3*185 |
| 18AH3 | 电炉高压开关柜 | KYN28-12 800*1650*2300 | 2*YJV22-8.7/15KV-3*185 |

| 名称 | 柜号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间动力柜 | 1AP1~1AP13 | 13 |  |
| 车间动力柜 | 1APG1~1APG7 | 7 |  |
| 车间动力柜 | APE | 1 |  |
| 车间动力柜 | 1APF1~1APF3 | 3 |  |
| 车间动力柜 | ATB1~ATB3 | 3 |  |
| 车间动力柜 | 1ATB1 | 1 |  |
| 车间动力柜 | ATG1~ATG2 | 2 |  |
| 车间动力柜 | ATY1~ATY2 | 2 |  |
| 维修插座箱 | AX1~55 | 55 |  |
| 配电房电气柜 | 1AA1~1AA10 | 10 | 含补偿柜 |
| 配电房电气柜 | 3AA1~3AA7 | 7 | 含补偿柜 |
| 配电房电气柜 | 4AA1~4AA7 | 7 | 含补偿柜 |
| 配电房电气柜 | 5AA1~5AA6 | 6 | 含补偿柜 |
| 配电房电气柜 | 6AA1~6AA7 | 7 | 含补偿柜 |
|  |  | 124 |  |

3、招标方式：公开招标。

三、投标人资格要求：

1、投标人须在中国境内注册且具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2、投标人或所投产品制造商2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有至少2个单项合同金额不低于200万元的类似电气柜的供货业绩（须提供合同扫描件作为证明材料，证明材料中须明确显示出合同甲乙双方盖章、合同签订时间、供货内容，若合同中无法体现以上内容，须额外再提供合同附件或技术协议或加盖业主公章的其他证明材料）。

3、投标人未被人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目。

5、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

1、招标文件的获取时间：2025年10月13日起至2025年10月20日17：00（北京时间）；

2、获取方式：网上获取：凡有意参加本项目投标人，需在安天e采电子交易系统（https://www.xinecai.com/）进行企业免费注册，具体操作参见《安天e采—企业注册通知公告》。

完成企业注册并通过审核后（审核期一般为三个工作日），可以通过互联网登录“安天e采电子交易系统”，明确参加项目及标段，在公告有效期内在线缴纳招标文件费用后（文件售价:400元/包次，文件售后不退），下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件，招标人/代理机构不再另行通知，投标人应及时关注、查阅安天e采电子交易系统发布的上述相关内容，否则造成的后果自负）；联合体投标的，由联合体牵头人进行文件下载操作。

用户注册成功后如需要变更初始注册信息的，应及时在安天e采申请变更（安天e采服务热线：400-050-9988），如因未及时变更导致不良后果，投标人责任自负。

五、投标文件递交截止时间暨开标时间：2025年11月3日上午09:30(北京时间)。

六、招标公告发布的网址：安徽省招标投标信息网、中国招标投标公共服务平台和安天e采招标采购电子交易系统（https://www.xinecai.com）。

七、联系方式

招标人：安徽合力（六安）铸造有限公司

联系人：杨工

电话：15375293670

招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

详细地址：合肥市蜀山区蜀鑫路69号安徽安天利信工程管理股份有限公司总部基地604室

联系人：胡工

电  话：0551-63736770

电子邮件：ynhu@ahbidding.com