合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目二期公用电气设备配套低压母线槽项目 疑问回复（三）

疑问1：投标保证金开开具银行保函，保函有内容格式的要求吗？  有没有限定的银行   对银行的地区是否有要求？

回复：按照招标文件的要求开具，具体详见招标文件。

疑问2：终验跟随主体工程现场安装验收时间验收，此处可以理解为本项目竣工验收还是母线槽工程？如跟随本项目竣工验收时间，有没有大致的竣工时间,可供参考？

回复：因厂房刚开始建造，估计27年6月份，仅供参考

疑问3：因母线槽不设置调价机制，全部货物交货期90日，是否可明确第一批次供货时间？

回复：估计为明年4月份

疑问4：预付款保函可否采用担保保函？保函内容格式有要求吗？

回复：可以，不限形式

疑问5：图名静压车间：工艺配电品面图，图号7123.3B5DQ18A-27G03，之前答疑6回复中母线槽长度根据15G05核算；15G05图中BB2线路不显示到转接柜的母线

工艺配电图中连接到转接柜的母线槽是否在此次招标范围？

造型控制室标高回复中为4米，是否理解正确？

回复：在招标范围，造型控制室标高4米

疑问6：图名：静压车间：工艺配电品面图，图号7123.3B5DQ18A-27G03，之前答疑7回复中母线槽长度根据15G05核算；15G05图中BB3-2线路不显示到转接柜的分支母线2000A

工艺配电图中连接到转接柜的2000A分支母线槽是否在此次招标范围？

砂处理控制室标高回复中为6米，是否理解正确？

回复：在招标范围，砂处理控制室标高6米

疑问7：招标文件中供货范围中：电动插接箱含按钮箱、控制线；是否含穿线管？如果含，线管材质、线管规格多大？

回复：不包含穿线管

安徽安天利信工程管理股份有限公司

2025年10月27日