合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目二期公用电气设备配套低压母线槽项目 疑问回复（二）

疑问1：一共几轮投标，几轮定标

回复：本项目采用公开招标，投标人须在投标截止时间前通过安天e采交易系统提交投标文件并报出一次不可更改的价格，后续无须再进行投标。

疑问2：铜价基准吨价和调价机制是什么？

回复：可忽略，正常报价即可

疑问3：母线槽报价是否按综合单价报；接头、连接器；弯头；三通；膨胀节，不单独报价

回复：例如：BB1-2000A母线槽合计157米，总价为200万元，报价包含连接器；弯头；三通；膨胀节及始端法兰箱等所有配件及始端箱内部连接工作，尾端2500A母线分支、母线转接柜等，所有附件价格可在明细报价表中单独列出。

疑问4：硬连接是否可以按母线槽延长米计算、或单独报价.

回复：同上

疑问5：始端箱、转接柜、是否可以单独报价，不含在综合单价内

回复：同上

疑问6：图名：静压车间：工艺配电品面图

图号：图号7123.3B5DQ18A-27G03

问题：插接母线BB2：2500A母线25轴交F轴处2500A母线转接柜安装高度为多少？（是在标高为0的地面上安装，还是在造型控制室平台安装，高度为多少？）

回复：造型控制室，4米，母线槽长度根据15G05核算

疑问7：图名：静压车间：工艺配电品面图

图号：图号7123.3B5DQ18A-27G03

问题：插接母线BB3-1：3200A母线37轴交F轴处2000A母线转接柜安装高度为多少？（是在标高为0的地面上安装，还是在砂处理控制室平台安装，高度为多少？）

回复：砂处理控制室，6米，母线槽长度根据15G05核算

安徽安天利信工程管理股份有限公司

2025年10月23日