合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目二期公用电气设备配套低压母线槽项目 疑问回复（一）及澄清公告

疑问1：母线槽截面参数表格中，母线槽2000A/5P铜排截面不小于5mm厚,截面755(平方毫米)是否有笔误。

回复：铜排截面积规格是建议，不是硬性要求，投标方可根据自身产品型号进行明确。

疑问2：第7.6条投标方需提供资料包括且不限于：各低压电气柜合格证各一份、电气柜接线图各三份（不包括附于电气柜本体上的），同型号母线合格证各一份，同型号的母线插接箱合格证各一份，同型号外购件说明书各三份，以上资料另提供一份电子扫描版资料，是否有笔误。

回复：投标方需提供资料包括且不限于：电动插接箱接线图三份（不包括附于电动插接箱上的），同型号母线合格证各一份，同型号的母线插接箱合格证各一份，同型号外购件说明书各三份，以上资料另提供一份电子扫描版资料，

疑问3：母线槽报价是否包含安装费。

回复：投标方不负责安装，但需派遣技术人员到现场指导安装

疑问4：商务标技术标是否需要分开做，还是合在一起只做一本。

回复：合在一起，上传一份投标文件即可。

本项目招标人澄清的内容如下：

- 1、招标范围仅供参考，投标方需根据招标附件电气图自行核算并报价。母线长度根据15G05 图纸核算，插接箱根据27G03图纸核算。

- 2、报价中无需包含安装支架及吊架。

安徽安天利信工程管理股份有限公司

2025年10月21日