合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目二期公用电气设备配套10KV干式变压器项目 疑问回复（一）
疑问1：请提供招标各型号物资的具体数量，谢谢！
回复：
	1号变电所

	设备号
	设备名称
	型号
	备注

	18T1
	干式变压器
	2500*1500*2200 SCB18（NX1）-2500KVA 10.5/0.4KV
	左出

	2号变电所

	18T3
	干式变压器
	2500*1500*2200 SCB18（NX1）-2000KVA 10.5/0.4KV
	左出

	1T6
	干式变压器
	2500*1500*2200 SCB18（NX1）-800KVA 10.5/0.4KV
	右出

	3号变电所

	18T5
	干式变压器
	2500*1500*2200 SCB18（NX1）-1600KVA 10.5/0.4KV
	左出

	18T6
	干式变压器
	2500*1500*2200 SCB18（NX1）-1600KVA 10.5/0.4KV
	右出


安徽安天利信工程管理股份有限公司

2025年10月22日

